Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

Раствор универсальный «Биотру» (Biotrue) по уходу за мягкими контактными линзами во флаконах, в комплекте с контейнером для хранения контактных линз и без контейнера

Состав и описание медицинского изделия

Стерильный изотонический раствор, который содержит гиалуронат (натрия гиалуронат), сульфобетаин, полоксамин, борную кислоту, борат натрия, эдетат динатрия и хлорид натрия, полиаминопробилбигуанидин 0.00013%, поликватерниум 0.0001%; вспомогательные вещества: соляная кислота, натрия гидрооксид, дистиллированная вода.

Раствор универсальный Биотру (Biotrue) кондиционирует, очищает, удаляет протеиновые отложения, дезинфицирует, промывает и сохраняет.

Область применения

Офтальмология. Для кондиционирования, очищения, удаления протеиновых отложений, дезинфекции, промывки и хранения мягких контактных линз.

Способ применения

1.Перед надеванием и снятием контактных линз тщательно мойте и сушите ваши руки.

2.Снимите линзу с глаза, положите ее на ладонь, капните минимум по 3 капли раствора универсального Биотру (Biotrue) на внутреннюю и на внешнюю поверхность контактной линзы и осторожно потрите обе стороны в течение 20-ти секунд. Всегда начинайте обработку с одной и той же линзы, правой или левой, чтобы не перепутать диоптрии.

3.Тщательно промойте обе стороны линзы раствором универсальным Биотру (Biotrue) в течение 5-ти секунд.

4.Поместите каждую линзу в свою ячейку контейнера, заполните ячейки раствором универсальным Биотру (Biotrue) так, чтобы линзы полностью были погружены в раствор.

5.Оставьте линзы в растворе не менее, чем на 4 часа (или на всю ночь), чтобы обеспечить их полную дезинфекцию.

6.По истечении этого времени вы можете сразу же надеть Ваши линзы на глаза, или если у вас есть желание, сначала ополоснуть их.

7.Промойте контейнер для контактных линз раствором универсальным Биотру (Biotrue) и просушите его в перевернутом виде на воздухе.

Меры предосторожности

- Всегда следуйте указаниям по использованию продукта. Нарушение следующих указаний для продукта может привести к потере зрения;

- Регулярно посещайте Вашего врача-офтальмолога;

- Всегда мойте и сушите руки перед работой с линзами;

- Не используйте водопроводную, бутилированную воду или солевой раствор для линз или контейнера для линзы;

- Используйте только свежий раствор для очистки и дезинфекции контактных линз;

-   Всегда удаляйте оставшийся раствор из Вашего контейнера для линз после каждого цикла дезинфекции;

-   Солевой раствор и увлажняющие капли не будут дезинфицировать Ваши линзы;

- Всегда заменяйте Ваши растворы, линзы и контейнеры для линз в соответствии с указаниями;

- Чтобы избежать загрязнения, не касайтесь наконечником флакона какой-либо поверхности. Верните на место крышку после использования;

-  Не используйте тепловую (термальную) дезинфекцию.

- Храните флакон плотно закрытым, если не используете его;

- Не используйте оставшийся раствор через 90 дней после вскрытия;

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25оС.

Храните в недоступном для детей месте.

Срок хранения

2 года.

Не применять после истечения срока годности!

Стерильно

Медицинское изделие произведено в соответствии с нормами ISO 13485

Наименование организации-производителя

Bausch & Lomb Incorporated

1400 North Goodman St., Rochester, NY 14609, США

Производственная площадка

Bausch & Lomb IOM Spa

Адрес: Via Passubio, 34-20846 Macherio (MB), Италия

Тел.: + 1-800-553-5340

Факс: + 585-338-6896

Уполномоченный представитель производителя

ТОО «Бауш Хелс»

г. Алматы, A26T9G0, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 22/5

Телефон + 7 727 3 111 516

Электронная почта: office.kz@bausch.com

Наименование, адрес и контактные данные организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

ТОО «Бауш Хелс»

Республика Казахстан, A26T9G0, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 22/5

Телефон + 7 727 3 111 516

Электронная почта: Russia.Claims@bausch.com

Символика, указанная на первичной и вторичной упаковке:

|  | Внимание |
| --- | --- |
|  | Стерилизовано с использованием асептической технологии обработки |
|  | Производитель |
|  | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европейском союзе |
|  | Знак соответствия CE |
|  | Зелёная точка |
|  | Код партии |
|  | Использовать до |
|  | Соответствие техническому регламенту |
|  | Дистрибьютор |

Решение: N092947
Дата решения: 10.03.2026
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Раймкулова Г. У.
(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе