Инструкция

по  применению изделия медицинского назначения

Наименование медицинского изделия

Раствор универсальный стерильный «Bausch & Lomb ReNu® MultiPlus» по уходу за мягкими контактными линзами во флаконах 60 мл, 120 мл, 240 мл, 360 мл с контейнером для хранения контактных линз

Состав и описание медицинского изделия

Раствор универсальный стерильный «Bausch & Lomb ReNu® MultiPlus» по уходу за мягкими контактными линзами во флаконах 60 мл, 120 мл, 240 мл, 360 мл с контейнером для хранения контактных линз  представляет собой стерильный изотонический раствор, содержащий натрия хлорид, борную кислоту, Dymed (полиаминопропил бигуанид) 0,0001%; эдетат динатрия,  полоксамин 1%, Hydranate® (гидроксиалкил фосфонат) 0,03%, натрия борат, воду очищенную.

Область применения

Раствор универсальный стерильный «Bausch & Lomb ReNu® MultiPlus» по уходу за мягкими контактными линзами во флаконах 60 мл, 120 мл, 240 мл, 360 мл с контейнером для хранения контактных линз предназначен для ежедневной очистки, удаления протеиновых отложений, промывки, химической (не термической) дезинфекции и хранения мягких (гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями вашего офтальмолога. Раствор очищает, разрыхляет и удаляет образовавшуюся в процессе ношения мягких контактных линз пленку, другие отложения или загрязнения. Уничтожает патогенные микроорганизмы, находящиеся на поверхности линзы. Используется для промывания, хранения и увлажнения линз перед надеванием.

Способ применения

Для очистки и хранения следуйте нижеприведенным простым правилам.

Шаг 1

Поместите 3 капли универсального раствора ReNu® MultiPlus на каждую поверхность линзы и мягко потрите в течение 20 секунд.

Шаг 1

Тщательно промойте каждую сторону линзы универсальным раствором ReNu® MultiPlus.

Шаг 3

Положите очищенную контактную линзу в соответствующее отделение контейнера для линз и наполните его свежей порцией универсального раствора ReNu® MultiPlus.  Оставьте, по меньшей мере на 4 часа. Помните, всегда следует использовать только свежий раствор.

После этого линзы готовы к использованию. Не требуется промывания физиологическим раствором. Если на линзах остались соринки, их необходимо промыть универсальным раствором ReNu® MultiPlus.

Всегда следуйте рекомендациям врача-офтальмолога. Врач-офтальмолог может порекомендовать дополнительные средства или меры по уходу за контактными линзами в зависимости от химического состава вашей слезной жидкости и режима ношения линз.

Противопоказания

Не использовать при возникновении аллергии на какой-либо компонент раствора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: При НЕПРАВИЛЬНОм ПРИМЕНЕНИи КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И СРЕДСТВ по УХОДу ЗА НИМИ ВОЗМОЖНО ИНФицирование РОГОВИЦЫ И/ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ЯЗВ РОГОВИЦЫ, ПРИВОДЯЩИХ К СНИЖЕНИЮ ЗРЕНИЯ.

Крайне важно следовать инструкциям по правильному использованию контактных линз и применению средств ухода за линзами, включая контейнер. Поражения глаз, в том числе язвы роговицы, могут быстро прогрессировать и приводить к снижению зрения. Линзы для дневного ношения не предназначены для ношения ночью и должны быть сняты во время сна. В клинических испытаниях доказано увеличение вероятности возникновения тяжелых нежелательных реакций, если не снимать такой тип линз на ночь. Линзы для пролонгированного ношения следует периодически снимать для очистки и дезинфекции или для замены на новые, согласно режиму, установленному вашим офтальмологом. В клинических испытаниях доказано, что вероятность возникновения тяжелых нежелательных реакций выше при пролонгированном режиме ношения линз, по сравнению с дневным режимом ношения. Также в исследованиях установлено, что чем больше продолжительность пролонгированного ношения до снятия линзы для очистки и дезинфекции, а также для замены на новую пару линз, тем выше вероятность возникновения тяжелых нежелательных реакций. Кроме того, в испытаниях установлено, что у курящих лиц вероятность возникновения нежелательных реакций больше. В случае возникновения дискомфорта, слезотечения, изменения зрения, покраснения глаза, немедленно снимите линзы и незамедлительно обратитесь к своему офтальмологу. При ношении контактных линз рекомендуется посещать офтальмолога два раза в год, или, если вам это было указано, чаще. Контейнер следует наполнять свежим раствором перед каждым хранением линз; никогда не «доливайте» и не используйте повторно одну и ту же порцию раствора. После извлечения контактных линз из контейнера, следует сразу же вылить раствор. Нельзя подвергать линзы воздействию или хранить их в воде любого вида, ни в воде из-под крана, ни в бутилированной, ни в дистиллированной воде, а также в любом нестерильном растворе. Вылейте, очистите и ополосните контейнер для линз универсальным раствором ReNu® MultiPlus. После того, как линзы извлечены из контейнера, его следует высушить на воздухе. Чтобы весь раствор стек, при просушивании на воздухе можно перевернуть контейнер. Контейнер следует менять раз в месяц.

При многократном применении раствора из контейнера или использовании для ухода за линзами воды возможно инфицирование, которое может привести к поражению глаз и снижению зрения. Дополнительная важная информация по безопасности указана в прилагающейся инструкции.

Меры предосторожности при применении

- Всегда следуйте указаниям по применению препарата. Нарушение указаний по применению может приводить к снижению зрения.

- Регулярно посещайте своего офтальмолога.

- Всегда мойте и вытирайте руки перед манипуляциями с линзами.

- Не используйте для ухода за линзами или контейнером для линз воду из-под крана, бутилированную воду или слюну.

- Для очистки и дезинфекции контактных линз следует использовать только свежий раствор.

- После каждого цикла дезинфекции всегда выливайте оставшийся раствор из контейнера.

- Слюна или увлажняющие капли не дезинфицируют линзы.

- Замену растворов и линз следует всегда производить в соответствии с рекомендациями.

- Контейнер для линз обязательно менять раз в месяц.

- Чтобы избежать инфицирования, не прикасайтесь к каким-либо поверхностям кончиком флакона. После каждого использования флакон необходимо закрыть крышкой.

- Не применяйте в сочетании с данным раствором другие лекарственные препараты, если это не предписано врачом.

- Не использовать для тепловой (термической) дезинфекции.

- Хранить флакон плотно закрытым, если он не используется.

- Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке и на флаконе.

- Хранить в недоступном для детей месте

- Хранить при комнатной температуре

ВАЖНО: При продолжительном или усиливающемся раздражении или слезотечении, а также изменении зрения, немедленно прекратите применение раствора и проконсультируйтесь с офтальмологом.

Условия хранения

Данные растворы хранят при температуре от 10 до 300 С в местах, недоступных для детей.

Если вы не пользуетесь контактными линзами, вы можете хранить их в закрытом контейнере до 30 дней.

Срок хранения

2 года.

Не следует использовать раствор из флакона, вскрытого более 3 месяцев назад.

Не применять после истечения срока годности.

Стерильно!

Медицинское изделие произведено в соответствии с нормами ISO 13485

Наименование организации-производителя

Bausch & Lomb Incorporated

Юридический адрес производителя, контактные данные:

Адрес: 1400 North Goodman St., Rochester, NY 14609, США

Тел.: + 1-800-553-5340

Факс: + 585-338-6896

Электронная почта: office@bausch.com

Фактический адрес производителя, контактные данные:

Bausch & Lomb IOM S.p.A., Виа Пасубио 34, Мачерио, Монза Брианза 20846, Италия.

Уполномоченный представитель производителя

ТОО «Бауш Хелс»

г. Алматы, A26T9G0, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 22/5

Телефон + 7 727 3 111 516

Электронная почта: office.kz@bausch.com

Наименование, адрес и контактные данные организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

ТОО «Бауш Хелс»

Республика Казахстан, A26T9G0, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 22/5

Телефон + 7 727 3 111 516

Электронная почта: Russia.Claims@bausch.com

Символика, указанная на первичной и вторичной упаковке:

|  | Внимание |
| --- | --- |
|  | Стерилизовано с использованием асептической технологии обработки |
|  | Производитель |
|  | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европейском союзе |
|  | Знак соответствия CE |
|  | Зелёная точка |
|  | Код партии |
|  | Использовать до |
|  | Соответствие техническому регламенту |

Решение: N092479
Дата решения: 11.02.2026
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Раймкулова Г. У.
(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе